# Инфракрасный датчик
"TALON" TLC-15

- Широкая диаграмма направленности (90 град.) и большая дальность обнаружения (15 м.);

- Два независимых режима регулировки чувствительности;

- Простота монтажа, нет необходимости в настройках при высоте установки от 1,5 до 3,6 м.;

- Технология поверхностного монтажа, обеспечивающая высокую надежность и малые габариты;

- Оптоэлектронный выходной ключ повышенной надежности;

- Двойная температурная компенсация;

- Высочайшая электромагнитная защищенность

- Низкая розничная цена при высоком качестве.

- Специальные цены для монтажных, торговых организаций и оптовых покупателей. Скидки от 5 шт.!

Краткие технические характеристики. Метод детекции; с помощью двойного PIR элемента. Чувствительность; изменение 1,1 град.С при 0,9 м/сек. Детектируемая скорость; 0,15 - 3,6 м/сек. Напряжение питания; 8,2- 1 6 В постоянного тока. Потребляемый ток при охране; 14 мА при 12 В. Потребляемый ток при тревоге; 8,0 мА при 12 В при включенном светодиоде. Потребляемый ток при тревоге; 5,0 мА при 12 В при отключенном светодиоде. Длительность сигнала тревоги; 1…3 с. Тревожный выход; нормально замкнутый 0,1 А , 18 В , с 10 Ом защитным резистором. Выход вскрытия ("TAMPER"); 0,1 А , 18 В , 10 Ом, размыкание контактов при открытии крышки датчика. Светодиодная индикация; отключаемая опция. Рабочий диапазон температур; -2?0 - +60град.С. Макс. влажность; 95% без конденсации.. Размер в мм; 90х 63 х45. Вес; 78 г.

|  | г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 5, стр. 1 метро "Театральная", напротив театра Оперетты. (495) 232-3888 -многоканальный номер (495) 692-2667 (495) 692-4822 Ваш OnLine консультант: 234493487 Алексей Пн. - Пт. с 10.00 до 19.00 (без обеда) Сб. и Вс. - выходные Салон "Баланс Безопасности" г. Москва, ул. Люсиновская, д. 41 метро "Добрынинская" (495) 775-0186 -многоканальный номер (495) 236-3504 (495) 236-3115 Ваш OnLine консультант: 267084498 Максим Пн. - Пт. с 9.00 до 19.30 (без обеда) Сб. и Вс. - выходные. |
| --- | --- |